## Pricelist
Specific configuration within product line | [5 empty] | Sales margin |  | Lifetime guarantee |  |  | Addons (tentative) - usable for TCO/IRR
kW | max kW | kWh | net capacity kWh (DoD) | NMC/LFP type | efficiency | recommended price CZK | dealer price CZK | guarantee (yrs) | End of life (EOL) | total cycles number | SLA price CZK | Residual Value (BuyBack) | Repurposing (Y/N)
Nominální výkon | Reálný výkon střídače(ů) | nominální kapacita | užitná kapacita | typ článku akumulace | efektivita jednoho cyklu | doporučená prodejní cena | prodejní cena reálná | Záruka v letech | % limit životnosti | Počet cyklů v rámci EOL | Cena SLA | Výkupní hodnota BESS | Znovupoužitelnost
50 | 50 | 220 | 220 | NMC | 0.95 | 1848823 | 1663940.7 | 10
50 | 50 | 330 | 330 | NMC | 0.95 | 2318885 | 2086996.5 | 10
50 | 50 | 440 | 440 | NMC | 0.95 | 2788946 | 2510051.4 | 10
50 | 50 | 550 | 550 | NMC | 0.95 | 3259008 | 2933107.2 | 10
50 | 50 | 660 | 660 | NMC | 0.95 | 4616969 | 4155272.1 | 10
50 | 50 | 880 | 880 | NMC | 0.95 | 5557092 | 5001382.8 | 10
50 | 50 | 1100 | 1100 | NMC | 0.95 | 6497215 | 5847493.5 | 10
50 | 50 | 1650 | 1650 | NMC | 0.95 | 10044823 | 9040340.7 | 10
50 | 50 | 2200 | 2200 | NMC | 0.95 | 12395131 | 11155617.9 | 10
100 | 100 | 220 | 220 | NMC | 0.95 | 2003523 | 1803170.7 | 10
100 | 100 | 330 | 330 | NMC | 0.95 | 2473585 | 2226226.5 | 10
100 | 100 | 440 | 440 | NMC | 0.95 | 2943646 | 2649281.4 | 10
100 | 100 | 550 | 550 | NMC | 0.95 | 3413708 | 3072337.2 | 10
100 | 100 | 660 | 660 | NMC | 0.95 | 4771669 | 4294502.1 | 10
100 | 100 | 880 | 880 | NMC | 0.95 | 5711792 | 5140612.8 | 10
100 | 100 | 1100 | 1100 | NMC | 0.95 | 6651915 | 5986723.5 | 10
100 | 100 | 1650 | 1650 | NMC | 0.95 | 10199523 | 9179570.7 | 10
100 | 100 | 2200 | 2200 | NMC | 0.95 | 12549831 | 11294847.9 | 10
200 | 200 | 220 | 220 | NMC | 0.95 | 2312923 | 2081630.7 | 10
200 | 200 | 330 | 330 | NMC | 0.95 | 2782985 | 2504686.5 | 10
200 | 200 | 440 | 440 | NMC | 0.95 | 3253046 | 2927741.4 | 10
200 | 200 | 550 | 550 | NMC | 0.95 | 3723108 | 3350797.2 | 10
200 | 200 | 660 | 660 | NMC | 0.95 | 5081069 | 4572962.1 | 10
200 | 200 | 880 | 880 | NMC | 0.95 | 6021192 | 5419072.8 | 10
200 | 200 | 1100 | 1100 | NMC | 0.95 | 6961315 | 6265183.5 | 10
200 | 200 | 1650 | 1650 | NMC | 0.95 | 10508923 | 9458030.7 | 10
200 | 200 | 2200 | 2200 | NMC | 0.95 | 12859231 | 11573307.9 | 10
300 | 300 | 220 | 220 | NMC | 0.95 | 2622323 | 2360090.7 | 10
300 | 300 | 330 | 330 | NMC | 0.95 | 3092385 | 2783146.5 | 10
300 | 300 | 440 | 440 | NMC | 0.95 | 3562446 | 3206201.4 | 10
300 | 300 | 550 | 550 | NMC | 0.95 | 4032508 | 3629257.2 | 10
300 | 300 | 660 | 660 | NMC | 0.95 | 5390469 | 4851422.1 | 10
300 | 300 | 880 | 880 | NMC | 0.95 | 6330592 | 5697532.8 | 10
300 | 300 | 1100 | 1100 | NMC | 0.95 | 7270715 | 6543643.5 | 10
300 | 300 | 1650 | 1650 | NMC | 0.95 | 10818323 | 9736490.7 | 10
300 | 300 | 2200 | 2200 | NMC | 0.95 | 13168631 | 11851767.9 | 10
400 | 400 | 220 | 220 | NMC | 0.95 | 2931723 | 2638550.7 | 10
400 | 400 | 330 | 330 | NMC | 0.95 | 3401785 | 3061606.5 | 10
400 | 400 | 440 | 440 | NMC | 0.95 | 3871846 | 3484661.4 | 10
400 | 400 | 550 | 550 | NMC | 0.95 | 4341908 | 3907717.2 | 10
400 | 400 | 660 | 660 | NMC | 0.95 | 5699869 | 5129882.1 | 10
400 | 400 | 880 | 880 | NMC | 0.95 | 6639992 | 5975992.8 | 10
400 | 400 | 1100 | 1100 | NMC | 0.95 | 7580115 | 6822103.5 | 10
400 | 400 | 1650 | 1650 | NMC | 0.95 | 11127723 | 10014950.7 | 10
400 | 400 | 2200 | 2200 | NMC | 0.95 | 13478031 | 12130227.9 | 10
500 | 500 | 220 | 220 | NMC | 0.95 | 3241123 | 2917010.7 | 10
500 | 500 | 330 | 330 | NMC | 0.95 | 3711185 | 3340066.5 | 10
500 | 500 | 440 | 440 | NMC | 0.95 | 4181246 | 3763121.4 | 10
500 | 500 | 550 | 550 | NMC | 0.95 | 4651308 | 4186177.2 | 10
500 | 500 | 660 | 660 | NMC | 0.95 | 6009269 | 5408342.1 | 10
500 | 500 | 880 | 880 | NMC | 0.95 | 6949392 | 6254452.8 | 10
500 | 500 | 1100 | 1100 | NMC | 0.95 | 7889515 | 7100563.5 | 10
500 | 500 | 1650 | 1650 | NMC | 0.95 | 11437123 | 10293410.7 | 10
500 | 500 | 2200 | 2200 | NMC | 0.95 | 13787431 | 12408687.9 | 10
800 | 800 | 220 | 220 | NMC | 0.95 | 4169323 | 3752390.7 | 10
800 | 800 | 330 | 330 | NMC | 0.95 | 4639385 | 4175446.5 | 10
800 | 800 | 440 | 440 | NMC | 0.95 | 5109446 | 4598501.4 | 10
800 | 800 | 550 | 550 | NMC | 0.95 | 5579508 | 5021557.2 | 10
800 | 800 | 660 | 660 | NMC | 0.95 | 6937469 | 6243722.1 | 10
800 | 800 | 880 | 880 | NMC | 0.95 | 7877592 | 7089832.8 | 10
800 | 800 | 1100 | 1100 | NMC | 0.95 | 8817715 | 7935943.5 | 10
800 | 800 | 1650 | 1650 | NMC | 0.95 | 12365323 | 11128790.7 | 10
800 | 800 | 2200 | 2200 | NMC | 0.95 | 14715631 | 13244067.9 | 10
1000 | 1000 | 220 | 220 | NMC | 0.95 | 4788123 | 4309310.7 | 10
1000 | 1000 | 330 | 330 | NMC | 0.95 | 5258185 | 4732366.5 | 10
1000 | 1000 | 440 | 440 | NMC | 0.95 | 5728246 | 5155421.4 | 10
1000 | 1000 | 550 | 550 | NMC | 0.95 | 6198308 | 5578477.2 | 10
1000 | 1000 | 660 | 660 | NMC | 0.95 | 7556269 | 6800642.1 | 10
1000 | 1000 | 880 | 880 | NMC | 0.95 | 8496392 | 7646752.8 | 10
1000 | 1000 | 1100 | 1100 | NMC | 0.95 | 9436515 | 8492863.5 | 10
1000 | 1000 | 1650 | 1650 | NMC | 0.95 | 12984123 | 11685710.7 | 10
1000 | 1000 | 2200 | 2200 | NMC | 0.95 | 15334431 | 13800987.9 | 10
2000 | 2000 | 2200 | 2200 | NMC | 0.9 | 18400000
2000 | 2000 | 4400 | 4400 | NMC | 0.95 | 27800000 |  | 10
2000 | 2000 | 6600 | 6600 | NMC | 0.95 | 37200000 |  | 10
3000 | 3000 | 4400 | 4400 | NMC | 0.95 | 30900000 |  | 10
3000 | 3000 | 6600 | 6600 | NMC | 0.95 | 40300000 |  | 10
3000 | 3000 | 8800 | 8800 | NMC | 0.95 | 49700000 |  | 10
4000 | 4000 | 4400 | 4400 | NMC | 0.95 | 34000000 |  | 10
4000 | 4000 | 6600 | 6600 | NMC | 0.95 | 43400000 |  | 10
4000 | 4000 | 8800 | 8800 | NMC | 0.95 | 52800000 |  | 10
5000 | 5000 | 6600 | 6600 | NMC | 0.95 | 46500000 |  | 10
5000 | 5000 | 8800 | 8800 | NMC | 0.95 | 55900000 |  | 10
6000 | 6000 | 8800 | 8800 | NMC | 0.95 | 59000000 |  | 10